2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目

2026-2027CZBY标段

招标文件

| 招标人： | 南通市港航事业发展中心 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |

二〇二六年三月

说明

一、2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目招标文件由《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件》（2019年版）（以下简称《机电工程标准文件》）、项目专用本和补遗书等部分组成。

二、项目专用本是对《机电工程标准文件》的修改、完善和补充，项目专用本与《机电工程标准文件》规定不一致之处，以项目专用本为准。项目专用本对《机电工程标准文件》各章的引用及修改情况详见下表：

| 章节 |  | 编制说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一卷 |  |  |
| 第一章 招标公告 |  | 具体内容见招标公告。 |
| 第二章投标人须知 |  |  |
| 投标人须知前附表 |  | 对“投标人须知”正文的补充、细化，内容见本项目专用本。 |
| “投标人须知”正文 |  | 不加修改地引用《机电工程标准文件》，内容见《机电工程标准文件》。 |
| 第三章评标办法 |  |  |
| 评标办法前附表 |  | 对“评标办法”正文的补充、细化，内容见本项目专用本。 |
| “评标办法”正文 |  | 不加修改地引用《机电工程标准文件》，内容见《机电工程标准文件》。 |
| 第四章合同条款及格式 |  |  |
| 第一节 合同通用条款 |  | 不加修改地引用《机电工程标准文件》，内容见《机电工程标准文件》。 |
| 第二节 | A．公路工程专用合同条款 |  |
|  | B．合同专用条款 | 对“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的补充、细化，内容见项目专用本。 |
| 第三节合同附件格式 |  | 投标人应将项目专用本和《机电工程标准文件》结合阅读。 |
| 第五章工程量清单 |  | 在《机电工程标准文件》的基础上进行了补充、完善和修改，补充、完善和修改的内容见项目专用本。投标人应将项目专用本和《机电工程标准文件》结合阅读。 工程量固化清单电子版将上传至南通市交通运输局网站。 |
| 第二卷 |  |  |
| 第六章图纸 |  | 另册 |
| 第三卷 |  |  |
| 第七章技术规范 |  | 见本项目专用本 |
| 第八章工程量清单计量规则 |  | 按项目专用本规定执行。 |
| 第四卷 |  |  |
| 第九章投标文件格式 |  | 在《机电工程标准文件》的基础上进行了补充、完善和修改，补充、完善和修改的内容见项目专用本。投标人应将项目专用本和《机电工程标准文件》结合阅读。 |

三、本项目专用本适用于2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目招标。

四、本项目采用资格后审、双信封形式。本项目专用本不再对《机电工程标准文件》中关于资格预审、单信封形式、联合体的相关内容进行修改或删减。

五、《机电工程标准文件》由投标人自行至江苏省交通厅网站（http://jtyst.jiangsu.gov.cn/）“行业发展—建设管理”中下载。

六、本招标文件中提到的“××以上”、“××以下”均含本身，所使用的时间无特殊说明的均为北京时间。

第一章招标公告

2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目

2026-2027CZBY标段

招标公告

一、招标条件

本招标项目2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目已批准实施，项目发包人（招标人）为南通市港航事业发展中心，建设资金已落实。项目已具备招标条件，受招标人委托，江苏交通工程投资咨询有限公司（招标代理）现对该项目的施工进行公开招标，并进行资格后审。

二、项目概况与招标内容

1、项目概况

拟对南通市5座交通船闸：南通船闸、九圩港船闸（双线）、焦港船闸、海安船闸（双线）、吕四船闸辖区内的变配电系统及发电机组进行2026-2027年的年度保养工作。其中南通船闸变配电系统1套、柴油发电机1组；九圩港船闸变配电系统1套、柴油发电机1组，其中上游老远调站变压器外壳锈蚀严重，进行更换；焦港船闸变配电系统2套（闸区1套，上游远调站1套）、柴油发电机1组；海安船闸变配电系统1套、柴油发电机3组（闸区及上下游远调站各1组）；吕四船闸变配电系统1套、柴油发电机1组。

2、招标内容

本项目共设一个标段，为2026-2027CZBY标段，招标内容为：

（1）根据《江苏省交通船闸电气维护工作标准》等相关规定，组织实施变配电系统及发电机组年度保养工作。

（2）变配电系统维保：①柜内柜外清洁（含柜顶）。②线路检查。③机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检查。④柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。⑤各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。⑥柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测等。具体内容详见工程量清单。

（3）发电机组维保：更换机滤、柴滤、空滤、油水分离器、启动电源等，传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。具体内容详见工程量清单。

3、服务期限：

自合同签订之日起至2027年12月31日；每年维护保养1次，共计2次，当年维保任务必须于12月底之前完成，具体完成时间以各船闸运行中心的通知为准。

三、投标人资格要求

3.1投标人应具备的承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉要求为：

（1）资质条件：

a.投标人必须是独立法人（持有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书）；

b.具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

c.具有承装(修、试)电力设施许可证三级或以上资质。

（2）业绩要求：

自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过变配电设施安装（或维保）项目（提供业绩合同复印件）。

（3）信誉要求：

a.投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏省公路水运建设市场信用评价等级（信用评价类型：施工，后同）为“C”或以上级别；

b.投标文件递交截止日当天，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

c.投标文件递交截止日当天，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

3.2本项目不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本标段的投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

四、招标文件的获取

4.1预约时间：自本公告上网发布之日起至2026年 3 月 25日，每日工作时间：上午9:00至11:30整，下午13:30至17:30整（北京时间，双休、节假日除外）。

4.2预约方式：凡符合资格要求并有意愿参加本项目的投标人，请如实填写《申请函》（格式见本项目公告附件）并加盖公章，发送彩色扫描件至邮箱（jsjzszfgs@126.com）中，并致电招标代理确认邮件送达，确认预约是否成功。凡预约成功的投标人，招标代理将邮寄一份纸质招标文件。

招标文件工本费300元/套，招标代理联系人：黄立浩，联系电话：19951565585。

注：未按上述要求进行预约及支付招标文件工本费用的，视为放弃参加本项目的投标。

五、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间及地点：招标人不组织现场考察，投标人如需进行现场考察，可自行前往，考察费用由投标人自理，安全自负。

投标预备会时间及地点：不召开。

5.2 投标人应派其法定代表人（或其授权代理人）携带本人有效身份证原件准时出席开标会，自觉服从和配合现场工作人员的检查。投标人未派遣法定代表人或其授权代理人参与开标会的，视为默认开标结果。

5.3本次投标文件的开标等事宜，由招标人（代理单位）在相关纪检人员的监督下统一完成。如开标过程中对开标过程有质疑的，请于开标过程中提出，如无投标人提出异议，视同默认开标过程及结果。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局官网（http://jtysj.nantong.gov.cn/）上发布。

七、联系方式

招 标 人：南通市港航事业发展中心

地    址：南通市崇川区外环西路99号

联 系 人：何琳莉

联系方式：0513-88108215

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

地    址：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦1407室

联 系 人：黄立浩、王辉（项目负责人）

电    话：19951565585

邮政编码：226000

Email：jsjzszfgs@126.com

八、其他

8.1本次招标采用公开招标、资格后审、设定最高投标限价的方式，评标办法采用“综合评估法”。

8.2投标人的投标文件将统一在投标会上递交。

投标文件递交的开始时间为：2026年 4 月 8 日13时30分；

投标文件递交的截止时间为：2026年 4 月 8日14时00分。

投标文件必须在上述时间段内送交到南通市崇川区鸿运城市花苑18栋开标室。

招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。逾期送达的、未送达指定地点的或未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

2026年 3 月 18 日

注：上述时间均为北京时间，具体事宜请与招标代理联系。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招 标 人：南通市港航事业发展中心 地 址：南通市崇川区外环西路99号 联 系 人：何琳莉 联系方式：0513-88108215 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司 地 址：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦1407室 联 系 人：黄立浩、王辉（项目负责人） 电 话：19951565585 Email：jsjzszfgs@126.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 南通市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 养护资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 |  | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安全生产无责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 |  | 详见招标公告 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 |  | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 是否组织召开标前会 |  | 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.11.1 | 分 包 |  | □允许 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  | 招标文件、招标文件补遗书（如有）及相关附件。 附件详见以下内容： 1-1 履约考核、信用评价 附件1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2024〕6号） 1-2 安全生产 附件2：公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号） 附件3：“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2022〕136号）” 附件4：《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》 附件5：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2025〕1号） 附件6：《关于以更高标准更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》（苏安〔2019〕14号） 1-3 扬尘管控 附件7：江苏省大气污染防治条例（省第十三届人民代表大会常务委员会公告第11号） 附件8：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附件9：《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附件10：《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函》苏交执法质〔2019〕61号 附件11：《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》苏环办〔2019〕254号 附件12：《市政府办公室关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》通政办发〔2019〕58号等相关规定 1-4 农民工工资 附件13：《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 附件14：人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发【2021】53号） 附件15：《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号） 附件16：江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则（苏人社规[2022]3号） 附件17：江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法（苏人社规[2022]4号） 附件18：《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发[2022]16号 附件19：南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知 通人社监[2022]5号 附件20：《关于做好全市工程建设领域农民工工资保证金管理工作的通知》通人社监[2023]2号 附件21：《关于加强工程建设领域劳资专管员队伍建设和管理的通知》通治欠办发[2023]11号 附件22：《关于进一步推进工程项目农民工工资“月结月清”工作的通知》通人社监[2024]3号 1-4 推荐工艺和落后工艺 附件23：《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》（苏交建〔2018〕13号） 附件24：《江苏省公路水运工程推荐施工工艺（第二批）》（苏交建函【2022】9号） 附件25：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通知（苏交质[2018]24号文） 附件26：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第二批）》的通知（2022年第8号） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间：递交投标文件截止之日3天前 形式：传真或电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 招标文件澄清以补遗书的形式在投标截止日3天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 时间：收到澄清后_24小时内（以发出时间为准） 形式：传真或电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 招标文件修改以补遗书的形式在投标截止日3天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） 形式：将盖有法人章的补遗书扫描件发送至招标代理的电子邮箱，澄清中应留有联系人的姓名和电话,并电话联系招标代理以确认澄清是否已被接收。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封 形式 |  | □单信封 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 一般计税方法 □简易计税方法 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 |  | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 |  | 单价 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 |  | □是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 |  | □无 有 2026-2027CZBY标段最高投标限价为：人民币贰拾捌万伍仟元整（¥ 285000元）。 投标人投标报价超出招标人设定的最高投标限价的，招标人不予接受，其投标将被否决。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 |  | 1、本合同为固定单价合同。投标报价应包括为实施和完成合同工程所需的故障修复、定期检测、维护保养、停送电、隐患预报、缺陷修复等部分所需的劳务费、运卸费、耗材费、机械设备（工具）费、通信费、差旅费、保养费、服务费、安装调试费、检测费、安全文明施工措施费、保险、管理、利润、税金、规费等所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。 2、中标后，除非因特殊原因并经双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。 3、根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人（即“中标人”，下同）征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报价时应充分了解现行的税法和相关的办法、规定。 4、承包人需与当地供电部门沟通协调，确保做好维护保养过程中有关停送电事宜。 5、变配电系统及发电机组的系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，需经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 6、本项目暂列金为清单子目中所有船闸运行中心工程量清单小计的10%，具体详见本项目工程量清单；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 7、承包人装备财产险与承包人雇员人身意外伤害险（保额不低于150万元/人）由承包人自行投保，其费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。 8、本项目要求投标人配备必要的检测设备以用于日常检修、维保并由承包人承担。日常维保工作中需要使用的维保专用设备、专用仪表、专用软件由承包人自行解决，其费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。 9、在合同执行期间，发包人不提供完成本合同所需的其它任何生活（含食宿）、办公设施、及交通、通讯工具等，相关费用投标人在报价时应充分考虑到相关报价中，不单独计量与支付。 10、合同实施过程中，承包人应采取相应安全措施，如有需要应按有关规定向相关行政主管部门办理行政许可，办理过程由承包人自行组织实施，其费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 |  | 招标人最迟在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金，招标文件约定不予退还的除外。 |
|  | 投标保证金的利息计算原则 |  | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | a、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； b、投标人提交了虚假资料。 c、投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料其他特殊要求 |  | □无 ☑有，具体要求：详见投标文件格式“六、资格审查资料”。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 |  | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 见招标公告 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 取消本款要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 |  | □允许 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全和盖单位章齐全，符合招标文件规定： 投标文件第一信封（商务文件）正本中凡投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表、拟投入项目经理任职承诺书、不拖欠民工工资承诺书、投标人信用承诺书、材料真实性承诺书必须按招标文件明确规定的格式和要求签字和盖章。 投标文件第二信封投标函，已标价工程量清单【包含工程量清单说明及工程量清单各项表格】的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按照规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签字或盖章。 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 |  | 正本一份，副本四份，电子版投标文件（U盘一份），电子版投标文件为盖章后的投标文件扫描件。电子文件不得设置密码并保证无病毒。 全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处由投标人法定代表人或代理人小签。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 投标文件第一个信封、第二个信封应分正副本装订成册，应编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。建议每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 投标文件第一信封(商务及技术文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第一信封(商务及技术文件)投标文件 在 年 月 日 时 分（即投标截止时间）前不得开启 投标文件第二信封(报价文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第二信封(报价文件)投标文件 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结束前不得开启 注：未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 详见招标公告及补遗书（若有） |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 详见招标公告及补遗书（若有） |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）密封情况检查： 由□行政监督部门□公证部门投标人的代表按照4.1款规定检查投标文件的密封情况； （2）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议； （3）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标专家确定方式：由招标人组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | □是 ☑否 推荐的中标候选人的人数为3名，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.7.1 | 履约担保 |  | 是否要求中标人提交履约担保： ☑要求，履约担保的形式：不限。 履约担保的金额：5％签约合同价（以元为单位采用去尾法取整，下同）。 依据“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知(苏交规(2024)6号)”的规定，信用等级为AA级的从业单位或被列入守信激励主体名单的从业单位，履约担保减少50%，采用银行保函时，出具保函的银行级别:支行及以上级别的银行。 注：信用等级和是否被列入守信激励主体名单均以中标通知书印发之日最近一期信用评价结果(施工类)为准。 □不要求 |
| 7.8.5 | 签订合同 |  | 在签订合同的同时，应签订相应的廉洁合同和安全生产合同。 |
| 8.5.1 | 监督部门 |  | 监督部门：南通市港航事业发展中心纪检监察室 地 址：南通市外环西路99号 电 话：0513-83549393 邮政编码：226000 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | 否 □是，具体要求： |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 1.9 |  | 踏勘现场 | 本款1.9.4后补充以下内容： 投标人应认真踏勘现场。在现场考察时，熟悉现场、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |
| 2.1 |  | 招标文件的组成 | 本款后补充以下内容 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 2.3 |  | 招标文件的修改 | 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式（有编号的补遗书）修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，且该修改影响到投标文件编制的，则相应延长投标截止时间。 |
| 3.1 |  | 投标文件的组成 | 3.1.1投标文件应包括下列内容： 投标文件“第一信封 商务文件”、“第二信封 报价文件”必须分别编制。 第一信封 商务文件 一、投标函 二、法定代表人身份证明及授权委托书 三、投标保证金 四、项目管理机构 五、拟分包项目情况表 六、资格审查资料 七、承诺书 八、其他证明材料 第二信封 报价文件 一、投标函 二、已标价工程量清单 |
| 4.2 |  | 投标文件的递交 | 增加： 4.2.6在特殊情况下,招标人如果决定延后投标文件截止期，至少应在原定的投标文件截止期3天前将此决定通知所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延长。 |
| 5 |  | 开标 | 5.2 开标程序修改为： 5.2.1第一信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 若招标人发现投标文件出现以下任一情况，投标文件将被否决。 a、投标人未提交投标保证金； b、投标文件未按要求密封; （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）密封投标人“第二信封 报价文件”； （9）开标会议结束。 5.2.2第二信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在通过第一信封的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案； （6）现场计算并公布评标基准价（超出招标人设定的投标控制价上限的评标价不参与评标基准价计算）； （7）本项目招标人设定最高投标限价见投标人须知第3.2.8项。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标会议结束。 增加5.3款： 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场检查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 增加5.4款： 投标人因故不能派代理人出席开标活动的则认为该投标人默认投标结果。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出招标公告的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（6）联合体协议应当明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质；不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查；

（7）联合体信用等级按联合体成员最低信用等级确定。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人单位负责人为同一个人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（或3日），且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应注意及时浏览网上发出的招标人澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（或3日），且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应注意及时浏览网上发出的招标文件修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招投标活动。

3.投标文件

3.1	投标文件的组成

投标文件采用双信封形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料；

（9）投标人认为有必要提交给评标委员会的其他材料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表（如有）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表未要求编制施工组织设计的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的施工组织设计。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件，或由投标人按照投标人须知前附表载明的下载方式自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件导入投标文件中一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单中列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未与投标文件正本封面在一起，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3	投标有效期

3.3.1 投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4	 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金，招标文件约定不予退还的除外。

利息计算原则：（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5	 资格审查资料

符合招标文件第九章“投标文件格式”。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以添加至其他资料中，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本统一包装或分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的正本与副本分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

### 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

### 主持人按下列程序进行开标：

### （1）宣布开标纪律；

### （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

### （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

### （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

### （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

### （6）设有标底的，公布标底；

### （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

### （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

### （9）开标结束。

### 6．评标

6.1	 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，交通运输主管部门在受理投诉时应要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门不予受理。

投诉处理期间，交通运输主管部门有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，交通运输主管部门可以责令暂停招标投标活动。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证来往函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）投标截止时间当日，被列入最近一期“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”的投标人优先； （3）投标截止时间当日，最近一期在江苏省交通运输主管部门信用评价得分较高的投标人优先； （4）评标委员会全体成员记名票决推荐中标候选人。 （上述守信激励对象主体名单和信用评定得分均以投标截止之日查询结果为准。信用类别：施工。） |
| 2.1.1 #### 2.1.3 | #### 形式评审与响应性评审标准（第一信封） | 第一信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（签章）、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或签章。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或签章。 （6）投标人未以联合体形式参与投标。 （7）投标人未有分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | #### 形式评审与响应性评审标准（第二信封） | 第二信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（签章）、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。； （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价； （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值； （5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价； （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 |
| 2.1.2 | #### 资格评审标准 | （1）投标人的资质要求符合招标文件规定； （2）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （3）投标人的信誉符合招标文件规定； （4）投标人的其他要求符合招标文件规定； （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 2.2.1 | 分值构成 #### （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计：8分 项目管理机构：8分 其他评分因素-主要材料与设备：11分 其他评分因素-投标人业绩：8分 其他评分因素-履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：60分 |
| 2.2.2 | 评标价评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费） 投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证费）+0（暂列 金）+0（其他不可竞争费） （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标现场被宣布被否决其投标的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值） （3）评标基准价的确定： 评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在任何情况（包括因异议、投诉或其他原因导致的任何结果）下都保持不变。 注：计算错误仅限于以下两种情况： （1）纯算术性四则运算差错； （2）未按招标文件规定的计算方法计算，或多计或少计或错计投标人评标价。 |
| 2.2.3 | #### 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 施工组织设计 （8分） | 根据施工组织方案内容是否齐全、是否符合本工程的特点和实际情况等方面进行评审，得分低于60%说明理由。 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准 | 主要人员情况 （8分） | 根据拟投入本项目的主要人员的配备、素质及类似项目实施经验的丰富性（工作年限，从事相关工作经历）等方面进行评审，得分低于60%说明理由。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价 （60分） | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F﹣偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2； 其中：F=60 E1：是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=1； E2：是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.5。 |
| 2.2.4(4) | 其他评分因素评分标准 | 主要材料与设备（11分） | 根据拟投入主要材料与设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足工作要求，是否符合本项目安全性和适应性的特点进行评分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  | 投标人业绩 （8分） | 投标人业绩满足资格条件基本要求的，得基本分4.8分； 在此基础上，每增加1个满足资格条件要求的业绩，加1.6分，最多加3.2分。 注：一个合同仅计一次分。 |
|  |  | 履约信誉 （5分） | 根据“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知 苏交规〔2024〕6号”，在投标文件递交截止当日查询的投标人的信用等级（施工类）及投标人的信用等级评定分值（施工类）情况进行评定。 ①信用等级为AA级的企业，信用分为X分； ②信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X 无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算。 ③信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-75)/10+0.65X 无评定分值的B级企业，Z按75计算。 ④信用等级为C级的企业，信用分为0.45X～0.6X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-60)/15+0.45X 无评定分值的C级企业，Z按60计算。 注：X为信用分满分值（X=5），Y为企业在本次投标活动中的信用分值，得分按照四舍五入原则小数点后保留两位。Z为企业（投标文件递交截止当日）信用等级评定分值。 提醒：在江苏省公路水路建设市场无信用评定结果的投标人，可以按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》苏交规[2024]6号文件规定向江苏省交通运输厅申请评价。评标时将以江苏省交通运输厅的评价结果作为评审依据，否则，其信用等级按照暂定A级确定（信用分为85分）。 |
| 需要补充的其他内容： 1、第一条 评标方法 修改为： 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 2、第3.2.1项增加：第一信封（商务及技术文件）各评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）确定，评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。第一信封各评分因素细分项得分之和即为各投标人的第一信封综合得分。评标办法其他地方要求与本款内容不一致的，以本款内容为准。 3、增加：有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 当出现通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由。 |  |  |  |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

# 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

# 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的所有投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

# 3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

# 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

# 3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应按照招标文件第二章“投标人须知”第3.5款的规定对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与核实的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标，但信用等级按规定进行调整除外。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，含按照相互约定不实质性响应招标文件的、按照相互约定制定投标方案的；

b.投标人之间约定中标人，含相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f.法律、法规、规章规定的其他相互串通投标行为。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制，含不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印复印的、不同投标人的投标报价出自同一电子文档的；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异，含不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出，或虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的；

g.法律、法规、规章规定的其他视为相互串通投标的行为。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人，含直接或者间接向投标人泄露已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息，含直接或者间接向投标利害关系人泄露评标情况的；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件，含故意损毁、篡改特定投标文件内容；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

g.法律、法规、规章规定的其他串通投标行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标，含由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

g.投标文件中有与事实不符的承诺材料的；

h.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

i.法律、法规、规章规定的其他弄虚作假的行为。

# 3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

# 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

# 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章合同条款格式

第一节通用合同条款

“合同通用条款”采用《机电工程标准施工招标文件》的“合同通用条款”。

第二节专用合同条款

说明：

1．合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

2．项目发包人单位认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。

3．合同专用条款的编号应与通用条款一致。

合同专用条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：南通市港航事业发展中心 地址：南通市崇川区外环西路99号 邮编：226001 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理工程师：另行明确 |
| 3 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由发包人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。 |
| 4 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料和工程设备：不提供。 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设备：否。 |
| 6 | 11.5（3） | 逾期交工违约金：不适用 |
| 7 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额：不适用 |
| 8 | 11.6（3） | 提前交工的奖金：不适用 |
| 9 | 11.6（3） | 提前交工的奖金限额：不适用 |
| 10 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 11 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：/ |
| 12 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：4份。 |
| 13 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无。 |
| 14 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金金额：/ 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： 否 |
| 16 | 17.5.1（1） | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。 |
| 17 | 17.6.1（1） | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。 |
| 18 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否。 |
| 19 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否。 |
| 20 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算/ 年。 |
| 21 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：由承包人以发包人和承包人共同名义投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：150万元，事故次数不限（不计免赔额） 由承包人以发包人和承包人共同名义投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：√仲裁 如采用仲裁，仲裁委员会名称：南通仲裁委员会。仲裁费用由败诉方承担。 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中和根据江苏省公路机电工程施工招标与工程管理实践经验编制的部分项目专用条款，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容，在按规定明确相应内容的基础上，可结合项目特点和发包人管理要求进行必要的补充、细化。

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

专用合同条款第 1.1.1.8 目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2合同当事人和人员

专用合同条款补充 1.1.2.9、1.1.2.10、1.1.2.11 目：

监管及业主单位：指受建设单位委托承担本工程监督、履行业主单位职能的单位，本项目监管及业主单位为南通市港航事业发展中心。

1.1.2.9 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.10 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产单位。

1.1.2.11 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位。

1.1.3工程和设备

专用合同条款1.1.3.5目细化为：

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，以及成套软件。

1.1.5合同价格和费用

通用合同条款补充 1.1.5.8 目：

1.1.5.8 中期支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。

专用合同条款1.1.6.8目细化为：

1.1.6.8劳务合作：指承包人与劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

在通用合同条款 1.6.3 项原文后增加一个段落：

没有发包人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理。

通用合同条款补充 1.6.6 项：

1.6.6施工详图设计

施工详图设计的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。施工详图设计工作由承包人负责完成，设计前须收集所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。

施工详图设计完成以后，承包人应及时上报监理人审批、报发包人备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。

# 1.7 联络

通用合同条款第 1.7.2 项约定为：

1.7.2第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

# 2. 发包人义务

# 2.8 其他义务

本款细化为：

发包人不提供进出施工现场的水、陆交通通道，不提供水、电、通讯的接入点及施工船舶临时停泊水域及停靠码头，均由承包人自行落实解决，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

本款末补充：

1、向承包人提供有关的资料和可能得到的信息并给予承包人开展工作提供力所能及的协助，特别是发包人应指定一名代表以便能随时与承包人联系。

2、为承包人系统（设备）维保（维修、保养）工作提供必要的条件（应由承包人自费承担的除外），协调系统（设备）维保（维修、保养）过程中其他相关联单位的关系。

3、对承包人的系统（设备）维保（维修、保养）工作以及安全生产和环境保护工作进行监督、检查及验收确认。

4、按照合同约定，向承包人支付本合同项目的维保（维修、保养）服务费。

5、双方约定发包人应做的其他工作。

# 4. 承包人

# 4.1 承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

通用合同条款第 4.1.8 项补充：

承包人应按发包人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，由承包人在相关费用中考虑。

4.1.10其他义务

专用合同条款 4.1.10（1）目约定为：

临时占地的租地费用：承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，此费用计入相应子目单价或总额价中，招标人不予另行计量支付。

专用合同条款 4.1.10（6）目细化、补充为第（6）-（13）目：

（6）承包人应指派专人组成本合同维保（维修、保养）项目的服务小组，并明确联络人， 按照本合同服务内容、服务标准、响应时间等承担维保（维修、保养）技术服务。

（7）承包人应建立完整的系统（设备）维保（维修、保养）档案资料，定期向发包人报告并移交，同时向发包人提出相关建议。

（8）对发包人系统（设备）使用操作人员提供技术咨询及操作指导等。

（9）机电设备安装应有对现有成品进行保护的措施，如有污染或损坏需要进行修复，费用由承包人承担。

（10）项目施工（含安装、调试）所发生的施工用电及其费用均由承包人承担，承包人因此增加的费用应认为已包括在中标合同价格之中，发包人不另行支付。

（11）施工作业顺序因主体土建单位场地交付有先后，承包人施工作业顺序应根据项目实际和发包人的要求进行，并根据实际交付的路段情况合理的安排施工组织计划，由此造成的一切费用均由承包人承担，且承包人不得以此为由向发包人提出索赔。

（12）承包人应履行的其他义务：

a、承包人开发应用在本工程上的一切软件（包括系统软件和应用软件），其产权归发包人所有。承包人应在交工时向发包人提交所有使用和维护资料，应用软件包括未经编译的源程序或源程序代码。上述资料作为交、竣工验收的必需条件。

b、承包人在维护过程中为发包人的数据保密，不可泄露第三方知道。

c、承包人有义务对发包人提供技术咨询，积极协助发包人定购办公所需日常易耗品及维修配件等，提供硬件市场行情指导报价，为发包人提供最优惠的新产品。

d、变配电系统及发电机组的系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，需经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。

e、维护过程中，发包人有重要数据需要保存或处理，应先告之承包人，否则承包人因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由发包人自己承担。但承包人应尽力为发包人损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于承包人的原因造成发包人设备或数据损坏应由承包人负责维修或恢复，所需费用由承包人承担。

f、承包人应严格按照安全标准进行维保（维修、保养）技术服务，采取必要的安全防护措施，应按规定办理相关手续，确保维保（维修、保养）服务人员和车辆、设备的安全。承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

g、承包人在维护保养过程中，需对发包人设备采取必要的安全保护措施。因此对发包人造成的直接或间接的损失，由承包人负责并承担相应赔偿责任。

h、承包人在提供服务过程中，对涉及发包人商业秘密的数据、信息、报告等承担保密义务。本合同到期或终止的情况下，承包人须将所拥有的涉及发包人秘密的数据、信息、报告等交还给发包人，并对在合同履行过程中知晓的涉及发包人的上述信息继续承担保密义务。

i、维保总体要求:

1、承包人需配置专门的维保组，每个维保组维保人员不少于2名，专用维保车不少于1辆，其中维保人员应具有赔付额不低于150万元/人的人身意外伤害险。维保组应配备必要的维保工具和通讯工具，能够实现网络办公。

2、维保组要求：承包人设立维保组数量不少于2个。

3、维保时限最低要求：每年维护保养时间以各船闸运行中心的通知为准；接到故障报修后，维保人员最迟4小时内到达现场，并保证8小时内排除故障。不能在规定时限内排除的故障，必须书面说明原因，并限定时间修复，采取必要的防护措施（如设置安全提醒标识牌、施工现场设置防护装置等）。

4、现场维护保养人员需持证上岗。中标后，承包人需向发包人提供现场维护保养人员名单及相关证书复印件（原件备查），由发包人进行审查。

5、承包人必须保证设备配件、耗材充足，确保按时限要求更换，配件、耗材要保证为同型号原厂正品，采购渠道正规，技术性能指标不低于原设备配件、原耗材技术性能指标。

6、为防止发生设备故障时发包人现场无配件更换，导致故障处置不及时，承包人需储备必要的设备配件，维修时用于应急更换和安装，待发包人购买后返还承包人或替换已安装设备。

7、承包人每年维护保养1次，共计2次，当年维保任务必须于12月底之前完成，具体完成时间以各船闸运行中心的通知为准。

8、承包人要认真完成维保工作，每年针对性地组织至少一次维保知识培训。

9、维保工作中，承包人应严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准开展工作，采取必要的安全防护措施，对维保人员进行安全生产教育和管理，服从发包人管理， 确保维保人员、车辆和设备的安全。

9、严格遵守《江苏省交通船闸电气维护工作标准》，并接受发包人的检查考核和履约评价，考核评价结果将作为合同支付以及合同续签的主要依据。

10、严格遵守机电维保的安全管理相关规定，定期进行安全教育培训，配置相应的安全设施和器材，服从相关部门的现场管理。

# 4.2履约担保

本款补充：

本项目履约担保的金额：5％签约合同价（以元为单位采用去尾法取整，下同）。

依据“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知(苏交规(2024)6号)”的规定，信用等级为AA级的从业单位或被列入守信激励主体名单的从业单位，履约担保减少50%，采用银行保函时，出具保函的银行级别:支行及以上级别的银行。

注：信用等级和是否被列入守信激励主体名单均以中标通知书印发之日最近一期信用评价结果(施工类)为准。

# 4.3 分包

专用合同条款 4.3.2 项细化为：

4.3.2承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和专项分包，但不包含劳务合作。本工程不允许专业分包。

# 4.6 承包人人员的管理

专用合同条款 4.6.3项末补充：

无论任何原因，未经发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按以下规定向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次2万元人民币。

若擅自更换，除限期整改外，按照上述标准两倍向发包人交纳违约金。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

# 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

承包人应按投标文件所承诺的项目负责人、各专业工程师及时到岗到位，承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。无论任何原因，未经发包人批准，承包人不得擅自更换投标时所承诺项目管理人员。即使取得发包人的批准，承包人应按4.6款的规定向发包人交纳违约金。

若发包人认为承包人投入本工程的项目负责人被发包人认定为不合格，承包人必须按发包人要求进行更换，且发包人将按如下标准扣除承包人违约金：更换项目负责人每人次2万元人民币。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

# 4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：“不利物质条件”应视为承包人在接受合同时已经预见其影响，并已在合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

# 5. 材料和工程设备

# 5.1 承包人提供的材料和设备

通用合同条款第 5.1.1 项补充：

承包人在投标文件中承诺的主要设备（含施工机械、检验、试验和机电设备）原则上应按现场施工需要到位；承包人不管何种原因需推迟设备到位时间或改变到位设备的数量、型号等，均须事先经发包人的同意并将变更情况书面报发包人，违反上述规定视承包人违约并按合同条款第 22.1 条处理。

工程实施期间，因设计变更或其他原因引起的变化较大的设备，发包人有权根据实施需要将承包人自行采购调整为发包人招标或其他方式。

通用合同条款第 5.1.2 项补充：

承包人应严格按照招标文件技术指标进行选型，选定的材料和工程设备必须满足本合同工程要求。合同执行过程中如发现承包人所选设备性能指标不满足或低于招标文件要求的，除必须无条件更换设备外，并扣除该项设备总价的5%作为罚金。凡被发包人禁止进入本合同工程的材料、设备（或材料供应商），承包人不得采购（或向其采购）用于本项目。

通用合同条款增加第 5.1.4 项：

5.1.4 材料和工程设备的防护、标识和可追溯性

承包人应确保材料和设备的运输、储存和保管满足材料特性的要求，防止材料和设备发生损坏、混淆、变质和受到污染。各种原材料、半成品、设备的储存方式及所用的仓库、储罐、场地等应提前得到发包人的同意和确认。

承包人应根据材料、设备特性对材料和设备的运输、储存和保管的方法予以规定和执行，并依据材料和设备的种类和特性进行标识，确保每批材料或设备保持良好状态并能追溯到采购日期、供应商和相关的质量证明文件。

承包人在施工现场应建立原材料、设备的进出场台帐、质量检验和质量跟踪台帐。其内容应包括进货日期、材料或设备名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果和所用的工程部位等。

# 5.2发包人提供的材料和工程设备

通用合同条款第 5.2.1 项约定为：不提供。

# 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

通用合同条款第 5.4.2 项末尾补充：

承包人还应承担由此带来的一切损失。

# 10. 进度计划

# 10.1 合同进度计划

专用合同条款 10.1 款中施工方案内容约定为：

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1) 总体施工组织布置及规划

(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

(3) 工期保证体系及保证措施

(4) 工程质量管理体系及保证措施

(5) 安全生产管理体系及各项保证措施

(6) 环境保护、水土保持、文物保护、文明施工保证体系及保证措施

(7) 项目风险预测与防范措施，事故应急预案

(8) 培训计划、技术支持及售后服务承诺

(9) 其他应说明的事项以及相应的图表

# 10.3年度施工计划

在本款末增加以下内容：

在年度施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实其他季度、月度、旬、节点等阶段性施工计划。

# 11. 开工和交工

# 11.4 异常恶劣的气候条件

专用合同条款 11.4 款约定为：

异常恶劣的气候条件是指六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续30天以上者。

# 12. 暂停施工

# 12.1 承包人暂停施工的责任

专用合同条款 12.1 款（6）项约定：

- 由承包人承担的其他暂停施工：无。

# 13. 工程质量

# 13.1 工程质量要求

专用合同条款第 13.1.2项后增加以下内容：

在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工。

# 13.2 承包人的质量管理

专用合同条款补充第 13.2.11项：

13.2.11承包人施工过程中存在偷工减料、以次充好（含产品品牌、型号弄虚作假），企图蒙骗发包人的，属于承包人违约，经发包人发现确认，将予以书面通报并按涉及金额的双倍扣留违约金。情节严重的，发包人有权单方面终止合同，另选承包人进行剩余工程的施工。

# 13.7 质量抽检

交通运输主管部门质量监督机构及发包人委托的第三方试验检测机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

# 14. 试验和检验

# 14.4 试验和检验费用

专用合同条款补充14.4（4）目：

（4）发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件、仪器设备。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人工等费用不另行支付。

# 15. 变更

# 15.3 变更程序

专用合同条款第 15.3.4 项细化为：

本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《设计变更管理办法》、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》和发包人制订的《设计变更管理办法》等相关规定和要求。

# 15.6暂列金额

本项目暂列金为清单子目中所有船闸运行中心工程量清单小计的10%，具体详见本项目工程量清单；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。

# 16. 价格调整

# 16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

# 17. 计量与支付

第17条内容修改如下：

17.1支付方式：项目维保费用每年支付一次，当年维保任务完成，实施单位出具维保报告，船闸运行中心验收签字确认后，支付已完合格工程计量款的90%，结算审核报告经发包人确认后付清余款。

每次付款前，乙方向甲方开具等额合规的有效发票，以上支付均不计利息。

17.2根据合同条款的约定，在支付进度款时一并扣除当期根据合同条款应扣除的违约金。

# 19. 缺陷责任与保险责任

# 19.2 缺陷责任

本条款修改为：

本项目无缺陷责任期。

# 20. 保险

# 20.1 工程保险

本款末增加：

建筑工程一切险（包括不计免赔）保险期限应涵盖施工期与缺陷责任期，由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。

# 20.2 人员工伤事故的保险

本款末增加：

承包人应根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53 号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126 号）及省厅相关文件要求参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。此项费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。

# 20.3 人身意外伤害险

20.3.2款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险（保额不得低于人民币150万元），缴纳保险费。承包人应将保险单副本交监理人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

# 20.4 第三者责任险

本款末增加：

第三者责任保险（包括不计免赔）由投标人自行报价，以总额形式计入工程量清单，最低投保金额不低于人民币150万元，事故次数不限（不计免赔额）。其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。

# 20.5 其他保险

本款补充内容如下：

承包人装备险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

# 20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

20.6.1项约定为：

承包人应在合同协议书签订后14天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

本款增加20.6.6项：

除非合同中另有规定，承包人应采取必要的保险措施，保障发包人免于承受下列各种损失和索赔，对此，发包人不承担任何责任及费用。

⑴ 任何人员的死亡或受伤。

⑵ 因工程的施工和竣工以及进行修正缺陷可能产生的或引起的对(工程以外的)任何财产的损失或损坏，以及与上述方面相关的全部索赔、诉讼、赔偿费、诉讼费、费用和开支等。

# 21. 不可抗力

# 21.1 不可抗力的确认

专用合同条款 21.1.1（6）目约定为：

21.1.1 (6)不可抗力的其他情形：无。

# 22.1 承包人违约

本款末补充；

1、承包人未履行合同义务或所提供的服务质量与合同约定不符的，承包人应向发包人支付未履行部分或履行瑕疵部分服务费用10%的违约金（每年一计，下同）。

2、未经发包人书面同意，承包人将本合同项下的工作内容转包、分包给任何第三方的，发包人有权立即终止合同,承包人除返还发包人已支付的所有费用之外，还应向发包人按照合同价款的10 %支付违约金。经发包人书面同意将本合同项下的工作内容转包、分包给任何第三方的，承包人应就第三方受让的工作对发包人承担连带责任。

3、因承包人原因造成发包人设备损坏或系统瘫痪，承包人应进行修理、更换并赔偿发包人因此遭受的损失，承包人应向发包人支付服务费用20-50%的违约金。视情况严重程度，发包人有权单方面终止合同。

4、承包人违反本合同第五条约定义务的，发包人有权选择要求承包人支付服务费用1~10%的违约金或解除本合同。承包人未经发包人书面同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。

5、承包人违反保密义务的，发包人有权要求承包人停止侵害、消除影响或采取其他合理的补救措施，并应向发包人支付服务费用10%的违约金。

6、除本合同另有约定外，承包人存在其他违约行为的，应按服务费用1~10%向发包人支付违约金。

7、因承包人维保责任导致发包人被上级部门扣分的，依情节严重程度，扣除5%-100%维护款。承包人不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行赔偿损失、支付违约金等违约责任。

8、承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用（包括但不限于差旅费、诉讼费、保全费、律师费、担保费等费用）亦由承包人承担。

# 22.2 发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金为：按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费支付给承包人未返还的上述保证金的利息。

# 24. 争议的解决

# 24.1争议的解决方式

本款约定：

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，发包人或承包人任何一方均有权利向南通仲裁委员会申请仲裁。

补充第25条和第26条：

# 25. 履约考核

按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规[2024]6号文）要求，在工程实施期间，结合《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，发包人将对中标人的履约情况定期进行考核并上报交通主管部门。

- 其他管理规定

无

补充27款为：

###### 27不拖欠农民工工资

27.1若承包人中标承建本项目，需要使用农民工时，必须按照《劳动法》的规定雇佣和使用农民工，及时支付工资，并将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

27.2承包人分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照相关规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

27.3如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标的资格，同时交通行政主管部门将依照有关规定对其作出其它处罚决定。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施           （项目名称），已接受           （乙方名称，以下简称“乙方”）对该项目标段施工的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1、项目概况：

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函（含报价投标函）；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸（如有）；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）      元（¥）      。

4、承包人项目经理：      。

5、项目质量目标    。安全目标：      。

6、乙方承诺按合同约定承担项目合同工期内的维护保养工作。

7、甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款：

（1）本合同为固定单价合同，项目维保费用每年支付一次，当年维保任务完成，实施单位出具维保报告，船闸运行中心验收签字确认后，支付已完合格工程计量款的90%，结算审核报告经发包人确认后付清余款。

（2）每次付款前，乙方向甲方开具等额合规的有效发票，以上支付均不计利息。

8、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

9、争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，最终由南通仲裁委员会仲裁解决。在协商或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

10、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（盖单位章）                          乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日                                   年月日

附件二：廉洁合同

廉洁合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      （以下称发包人或甲方）与承包人（全称）（以下称承包人或乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行            项目      标段的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条发包人的义务

（一）发包人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的发包人责任。

（二）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（三）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（四）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的分包项目。

第三条承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和物品，不得在工作关系单位报销任何应由承包人或个人支付的费用。

（六）承包人及其工作人员必须严格按照工作规程办事，不得损害发包人利益。

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条本合同作为            项目      标段的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

发包人：（盖章）　                        承包人：（盖章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：（签字）                  或其委托代理人：（签字）

年月日                       年月日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在            （项目名称）      标段合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目发包人            （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有承包人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须了解、掌握其安全技术特性，必须制定相应的安全技术措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，项目现场必须具有相关的安全标志标牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本贰份、副本 肆 份，合同双方各执正本壹份，副本 贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖章）　                        承包人：（盖章）

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人：（签字）                  或其委托代理人：（签字）

年月日                       年月日

第五章工程量清单

(另册)

第二卷

第六章图纸

(另册)

第三卷

第七章技术规范

（无）

第八章工程量清单计量规则

第四卷

第九章投标文件格式

第一信封封面格式：

2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及

发电机组年度保养项目

2026-2027CZBY标段

投标文件

（第一信封商务文件）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、项目管理机构

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、承诺书

八、其他证明材料

一、投标函

南通市港航事业发展中心：

1、我方已仔细研究          （项目名称）    标段招标文件的全部内容(含补遗书第_号至第_号)，在考察工程现场后，愿意以投标文件第二信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、服务期：       ；工程质量：       ；安全目标：       。

4、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币      元。如果我方在上述投标文件有效期内撤回标书；或在收到上述中标通知后的30天内未能或拒绝签署正式合同；贵方有权没收投标保证金。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8、（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）授权委托书

本人     (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            项目      标段的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

年    月      日

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系(投标人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：       （签字或盖章）

年   月    日

注：如果由法定代表人签署投标文件的，无需提交授权委托书。

三、投标保证金

本项目不设投标保证金。

四、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构及框图方式表示。

说明：

五、拟分包项目情况表

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：本表不可缺省；本项目不许分包。

六、资格审查资料

表1企业基本信息表

| 申请人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务： |  |  |  |  |  |
| 营业范围： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  | 信用等级： |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |  |  |
| 办公地址： |  |  |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 安全许可证证书编号： |  |  |  | 安全许可证证书有效期： |  |
| 基本户开户行： |  |  |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |  |  |  |  |

注：本表后附营业执照、企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息、资质证书等复印件（或扫描件）。

表2 拟投入本项目主要人员情况表

| 序号 | 在本项目 任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 专业工作年限 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供拟投入本项目主要人员相关证书和社保缴费证明材料复印件（或扫描件）。

表3 投标人业绩表

| 序号 | 项目名称 | 发包单位 | 开、竣工时间 | 合同价 | 项目经理 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供项目合同复印件（或扫描件）。

表4投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况；

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

七、承诺书

7.1不拖欠民工工资的承诺书

致：    （招标人名称）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本签名人以   （投标人全称）     法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建                    项目     标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司雇佣民工的，将按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我公司未按合同约定与民工结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受发包人代表依照有关规定作出的处罚。

4、本公司同意：在合同执行期间发包人可视我公司对民工工资支付情况，上报履约考核。

投标人：   （盖章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（签字或盖章）

日期：年月日

## 7.2投标人信用承诺书

致：     （招标人 名称）

我单位自愿参加               项目     标段的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：   （盖章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（签字或盖章）

日期：年月日

7.3材料真实性承诺书

致：（招标人名称）

本人郑重承诺：

本企业此次参加               投标所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本企业愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受相关行政主管部门依法作出的其它处罚诀定。

投标人：                (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年        月        日

7.4投标人信用等级截图

注：投标人在最近一期公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级分数，有江苏省信用评价结果的，以江苏省信用评价结果为准；无江苏省信用评价结果的，其信用等级按照以下原则确定：①资质由国务院有关部门许可的从业单位，其信用等级按照国务院交通运输主管部门公布的全国综合评价结果确定；②无全国综合评价结果的从业单位，其信用等级参照注册地省交通运输主管部门综合评价结果确定：综合评价结果为AA级的，按照A级（信用分94.5分）确定；综合评价结果为 A级的，按照A级（信用分不高于90分）确定；注册地省级综合评价结果为B级及以下的，按照其信用等级确定；③其他从业单位，其信用等级按照暂定A级确定（信用分为85分）；④存在《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知苏交规〔2024〕6号文件第十四条规定的不良行为的，按照规定确定其信用等级）；信用类别：施工；以截止递交投标文件当日查询信息为准。适用于本项目招标投标过程各阶段（环节）。

八、其他材料

证明材料名称

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图

列入省公路水运建设市场守信激励对象主体名单的公告截图（若没有则填“无”）

投标人认为应提供的其他材料

……

第二信封封面格式

2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及

发电机组年度保养项目

2026-2027CZBY标段

投标文件

（第二信封报价文件）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函

二、已标价的工程量清单

# 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）      标段的招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）          （¥       元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：（全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、已标价的工程量清单

# 注意事项：

1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。招标人提供工程量固化清单电子文档，投标人只需输入单价，自动形成合价、总价。

2、投标人不允许修改招标人提供的工程量清单的指定价格或指定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该投标人的投标文件做否决投标处理。

3、投标人发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用招标人提供的固化工程量清单填写并打印，禁止采用报价软件自动生成打印或导出。