焦港船闸闸区围栏油漆保养工程

招标文件

| 招标人： | 南通市港航事业发展中心 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏睿致诚工程咨询有限公司 |

二〇二五年九月

第一章招标公告

焦港船闸闸区围栏油漆保养工程

招标公告

- 一、招标条件

- 本招标项目焦港船闸闸区围栏油漆保养工程已由南通市港航事业发展中心批准建设，建设资金已落实，招标人为南通市港航事业发展中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况：

焦港船闸闸区铁艺围栏因长期受风吹日晒，漆物表面出现翘皮、脱落现象，锈蚀严重，不仅影响围栏使用寿命，也对闸区美观造成影响。本次工程拟对闸区四周长度为1072.6米的铁艺围栏（高1.55米）进行全面除锈保养，具体施工内容包括：人工除中度锈，涂刷氟碳底漆二遍，氟碳面漆二遍，并清除围栏周边及围栏上的杂草。

2、标范围与工作内容：

本次焦港船闸闸区围栏油漆保养工程，共设1个标段。招标范围及内容为完成招标文件及工程量清单所包含的全部工作内容，包括但不限于铁艺围栏的除锈、底漆与面漆涂刷、杂草清除等工作。

3、工程计划工期：50日历天，具体开工时间按发包人通知为准。

4、本项目质保期一年（自竣工验收合格之日起计算），一年内发生油漆脱落翘皮等由中标人免费修复。

三、投标人资格要求

投标人应具备的承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉要求为：

1、资质条件：投标人应为独立法人，具有统一社会信用代码，具有有效的企业基本账户开户许可证（或基本存款账户信息），具有有效的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2、业绩要求：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人完成过一项油漆工程施工项目（合同中需包含油漆施工工作内容，若合同中未能体现，需提供其他证明材料）。

3、信誉要求：

（1）投标截止当天，投标人在最近一次江苏省公路水运建设市场信用评价等级（信用评价类型：施工，后同）为“C”及以上级别；

（2）投标截止当天，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参与本项目投标；

（3）投标截止当天，在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参与本项目投标。

4、项目经理资格：

（1）拟投入本项目的项目经理应具有有效的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

（2）项目经理无在岗项目【指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够立即赴本项目任职（提供任职承诺）】。

（3）拟投入本项目的项目经理应为投标单位正式人员，出具投标人为其缴纳的最近3个月（2025年5月~2025年7月或2025年6月~2025年8月或2025年7月~2025年9月）的社保缴费证明[社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。

5、本次招标不接受联合体投标。

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

四、招标文件获取

1、获取招标文件时间：自本公告上网发布之日起至2025年10月9日，每日工作时间：上午9:00至11:30整，下午13:30至17:30整（双休、节假日除外）。

2、获取招标文件方式：凡符合资格要求并有意愿参加本项目的投标人，请如实填写《申请函》（格式见本项目公告附件）并加盖公章，发彩色扫描件至邮箱（jsrzcnt@126.com）中，并致电招标代理确认邮件送达，确认是否获取成功。

招标文件资料费300元/套。

招标代理联系人：徐工，联系电话：15906295381。

注：未按上述要求进行招标文件获取的投标人，视为放弃本项目投标。

五、投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年10月17日14时30分，地点为南通市崇川区鸿运城市花苑18栋开标室。

以上时间均为北京时间。

2、招标人不组织现场考察，投标人须自行进行现场考察，考察费用由投标人自理，安全自负。

3、投标人应派其法定代表人（或其授权代理人）携带本人有效身份证原件准时出席开标会，自觉服从和配合现场工作人员的检查。投标人未派遣法定代表人或其授权代理人参与开标会的，视为默认开标结果。

4、本次投标文件的开标等事宜，由招标人（代理单位）在相关纪检人员的监督下统一完成。如开标过程中对开标过程有质疑的，请于开标过程中提出，如无投标人提出异议，视同默认开标过程及结果。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/）上发布。南通市交通运输局网站是本项目招标公告、招标文件澄清、评标结果公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

七、联系方式

招标人：南通市港航事业发展中心

地址：如皋市江安镇朗庙村

联系人：徐振

电话：18752862776

招标代理：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

电话：15906295381（徐云飞）

联系人：徐云飞

Email：jsrzcnt@126.com

2025年9月25日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通市港航事业发展中心 地址：如皋市江安镇朗庙村 联系人：徐振 电话：18752862776 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：江苏睿致诚工程咨询有限公司 地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼 电话：15906295381（徐云飞） 联系人：徐云飞 Email：jsrzcnt@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 焦港船闸闸区围栏油漆保养工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 养护资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 安全生产无责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织；招标人不组织现场考察，投标人应自行前往现场进行考察，考察费用由投标人自理，安全自负。 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 时间：投标截止日10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的 时间 | 在南通市交通运输局网（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发布招标文件澄清。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许：不允许重大偏差。 ☑允许：允许细微偏差 偏差分重大偏差和细微偏差，本招标项目不接受重大偏差。 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 构成招标文件的其他材料包括补遗书（如有）及相关附件。 附件详见以下内容： 1-1 履约考核、信用评价 附件1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2024〕6号） 1-2 安全生产 附件2：公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号） 附件3：“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2022〕136号）” 附件4：《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》 附件5：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2025〕1号） 附件6：《关于以更高标准更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》（苏安〔2019〕14号） 1-3 扬尘管控 附件7：江苏省大气污染防治条例（省第十三届人民代表大会常务委员会公告第11号） 附件8：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附件9：《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附件10：《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函》苏交执法质〔2019〕61号 附件11：《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》苏环办〔2019〕254号 附件12：《市政府办公室关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》通政办发〔2019〕58号等相关规定 1-4 农民工工资 附件13：《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 附件14：人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发【2021】53号） 附件15：《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号） 附件16：江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则（苏人社规[2022]3号） 附件17：江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法（苏人社规[2022]4号） 附件18：《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发[2022]16号 附件19：南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知通人社监[2022]5号 附件20：《关于做好全市工程建设领域农民工工资保证金管理工作的通知》通人社监[2023]2号 附件21：《关于加强工程建设领域劳资专管员队伍建设和管理的通知》通治欠办发[2023]11号 附件22：《关于进一步推进工程项目农民工工资“月结月清”工作的通知》通人社监[2024]3号 1-4 推荐工艺和落后工艺 附件23：《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》（苏交建〔2018〕13号） 附件24：《江苏省公路水运工程推荐施工工艺（第二批）》（苏交建函【2022】9号） 附件25：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通知（苏交质[2018]24号文） 附件26：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第二批）》的通知（2022年第8号） |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止日10天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在南通市交通运输局（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发出招标文件澄清，请投标人自行下载。在网站上一经公布，视为投标人已知悉并自行进行下载，无需确认。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在南通市交通运输局（http://jtysj.nantong.gov.cn）上发出招标文件修改，请投标人自行下载。在网站上一经公布，视为投标人已知悉并自行进行下载，无需确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它材料 | 见第八章 投标文件格式“其他材料” |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金 |
| 3.4.5 | 若投标人决定不继续参与投标 | 增加： 3.4.5若投标人决定不继续参与投标须在投标截止之日3天前书面告知招标人； 已交的投标保证金由招标人7天内返还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 见招标公告 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全和盖单位章齐全，符合招标文件规定： 投标文件第一信封（商务文件）正本中凡投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表、拟投入项目经理任职承诺书、不拖欠民工工资承诺书、投标人信用承诺书、材料真实性承诺书必须按招标文件明确规定的格式和要求签字和盖章。 投标文件第二信封投标函，已标价工程量清单【包含工程量清单说明及工程量清单各项表格】的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按照规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签字或盖章。 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本四份，电子版投标文件（U盘一份），电子版投标文件为盖章后的投标文件扫描件。电子文件不得设置密码并保证无病毒。 全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处由投标人法定代表人或代理人签字。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件第一个信封、第二个信封应分正副本装订成册，应编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一信封(商务及技术文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第一信封(商务及技术文件)投标文件 在 年 月 日 时 分（即投标截止时间）前不得开启 投标文件第二信封(报价文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第二信封(报价文件)投标文件 在投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审结束前不得开启 注：未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告及补遗书 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告及补遗书 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查： 由□行政监督部门□公证部门√投标人的代表按照4.1款规定检查投标文件的密封情况； （2）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议； （3）开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标专家确定方式：由招标人组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人的人数为3名，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求， ☑不要求 |
| 7.4.3 | 签订合同 | 在签订合同的同时，应签订相应的廉洁合同和安全生产合同。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人须知正文部分内容调整如下： 1、第3条 投标文件： ●第3.1.1项调整为： 投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务及技术文件）： （1）投标函； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）投标保证金； （4）施工组织设计（如有）； （5）项目管理机构； （6）拟分包项目情况表 （7）资格审查及商务评审资料； （8）其他材料。 第二个信封（报价文件）： （1）投标函； （2）已标价工程量清单； ●增加3.2.3投标报价的其他要求： （1）本项目为固定总价合同。投标人的投标价，应是本须知第1条招标范围内的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。投标人所报的单价或总额价应包括为完成招标文件所规定的招标范围内施工图设计的全部工程以及临时工程的实施、完成和保修所需的人工费、材料费、机械设备费、各种措施费、劳务费、管理费、协调费、维护费、评审费、利润、规费、税金、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的全部费用。投标人在编制投标报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险、国家政策性调整风险、气候条件风险以及施工现场的现状(如可能存在的拆除工程的清理等)、地质情况等一切因素。合同协议书一经签订，除合同另有明确规定外，合同价一概不予调整。 （2）投标人的投标报价中应含的保险费包括：工程一切险、第三方责任险、承包人装备财产险、承包人雇员人身事故险、工伤保险、安全生产责任保险的保险费。其中： a、工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保(其中第三方责任险保额不低于人民币50万元)，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。 b、承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险(保额不低于100万元/人)由投标人自行投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。 c、根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》 (人社厅函〔2017〕53号)及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。 d、承包人应当依法参加安全生产责任保险，安全生产责任保险的保费从安全生产费用中列支。 （3）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 （4）工程实施过程中，承包人应做好交通、水利、渔政、环保、电力等部门（企业）及地方政府的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内交通、水利、渔政、环保、电力等相关主管部门（企业）可能会根据各部门相关管理规定收取规费，该部分费用由承包人自行调查，并在相关项目单价或总额价中予以充分考虑，不单独计量与支付。 （5）投标人在投标报价时还需考虑以下因素： ①投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、现场污染防治和处理、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，同时投标人应充分认识到本项目的场地条件、自然条件、施工安全要求（临水作业）的特点和难点，在投标时予以考虑。所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 承包人办公和生活用地等占地、临时占用水域而发生的费用。以及其他为满足施工、环保或安全要求而设立的临时设施的费用。未经审批的占地和超过批准占地使用时间的占地所发生的一切费用和责任由承包人自负，由投标人在投标报价中考虑，不单独计量与支付。 - ②安全生产费用按招标人设定的固定金额（最高投标限价的1.5%，不足1万元按1万元计）计入“工程量清单汇总表”中。该安全生产费用专门用于完善和改进工程项目安全生产条件、保障安全作业环境以及安全施工措施、提高应急能力水平，不得挪作他用，投标人在报价时不得修改。安全生产费的支付采用计量支付与总额包干相结合的方式，具体计量支付办法见《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）。 安全生产费用中的安全生产辅助费在计量支付时按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）文件中102-3-1~102-3-10清单子目所涉及的子目计量费用合计的30%计取。按上述标准计取的生产辅助费不足的，由投标人在报价时自行考虑并计入其它工程细目中，发包人不再额外支付。 以总额为单位计量的安全生产费用项目，计量时施工单位应当提供经监理确认的开展相关工作的台账或影像资料等必要的证明材料。具体按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》苏交规〔2025〕1号执行。 ③在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人自行处置，且应满足环保要求，不得因此给业主带来投诉、争议或索赔。废料的残值及处置费用，均由承包人自行得益或承担，并在投标报价中充分考虑。 ④承包人施工时应按相关规范和发包人的要求做好安全防护和环境保护工作，不得污染周边环境。若因承包人原因给发包人造成污染的，由此产生的损失或赔偿由承包人承担。 ⑤施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。承包人应将生活及施工中留下的杂物、垃圾等清理出施工范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响环境，其费用由承包人自行负责，投标人在投标报价时应充分考虑。 ⑥工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。 ⑦符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 （6）本项目招标人设定的最高投标限价为：人民币壹拾肆万壹仟叁佰元整（141300）。投标人报价超过招标人设定的最高投标限价的，其投标作无效投标处理。 2、第3条 投标文件 ●3.4.4项修改为： 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。 ●增加： 3.4.3 投标保证金利息计算原则： (1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一天； (2)投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人（招标代理）汇款手续费； (3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 ●3.5款修改为： 资格审查资料按招标文件“第八章 投标文件格式”要求提供。 3、第4条 投标 ●4.1款调整为： 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。未按照上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 电子版投标文件（U盘一份）应密封至第二个信封（报价文件）中。 4、第5条 开标： ●5.2款调整为： 5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； （3）由投标人代表检查投标文件的密封情况； （4）公布标段名称、投标人名称、投标函中主要内容，并记录在案； （5）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 5.2.2招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标： （1）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）的投标人名单及评审结果； （2）拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容（如有），并记录在案； （3）计算并宣布评标基准价； （4）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人； （5）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 5.2.4在投标文件第二个信封(报价文件)开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价(如有)； （3）投标报价的大写金额无法确定具体数值。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在任何情况（包括因异议、投诉或其他原因导致的任何结果）下都保持不变。 注：计算错误仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按招标文件规定的计算方法计算，或多计或少计或错计投标人评标价。 5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 |  |
| 10.2 | 1.9.4后补充以下内容： 投标人应认真踏勘现场。在现场考察时，熟悉现场、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |  |
| 10.3 | 增加： 4.2.6在特殊情况下,招标人如果决定延后投标文件截止期，至少应在原定的投标文件截止期3天前将此决定通知所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延长。 |  |
| 10.5 | 增加： 7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。招标人和中标人在签署合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订《廉洁合同》、《安全生产合同》，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 7.4.4 如果根据本须知第7.3.2或7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，也可按规定重新组织招标。 |  |
| 10.6 | 投标人在本项目招标投标过程中的信用等级、分数、红名单，均以投标文件递交截止当天，投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果为准，信用类别为施工，适用于本项目招标投标过程各阶段（环节）。 |  |

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书；

(4）投标保证金；

(5）已标价工程量清单；

(6）施工组织设计（如有）；

(7）项目管理机构；

(8）拟分包项目情况表；

(9）资格审查资料；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签订合同

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 1、综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）最近一次被列入江苏省公路水运建设市场守信激励主体名单（红名单）的投标人优先； （3）在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用评定得分较高的投标人优先； （4）施工组织设计中“重难点分析”得分较高的投标人优先； （5）评标委员会全体成员记名票决推荐中标候选人。 （红名单、江苏省交通运输主管部门信用评价分值均以投标文件递交截止日当天的查询结果为准） |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 投标文件第一个信封形式评审与响应性评审标准 | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 签字、盖章 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人或项目经理的签名（盖章）、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标担保 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 |
|  |  | 授权委托书 | 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名（盖章）。 |
|  |  | 法定代表人身份证明 | 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名（盖章）。 |
|  |  | 联合体、分包 | 投标人未以联合体形式投标、无分包计划。 |
|  |  | 备选投标 | 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 有关投标报价的内容 | 第一信封中未出现有关投标报价的内容。 |
|  |  | 完成期限 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 |
|  |  | 实质性要求和条件 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
|  |  | 权利义务 | a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任 范围，或减少投标人义务；出不同的工程验收、计量、支付办法； c.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； d.投标人未提出处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诉行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
|  |  | 无串通投标 行为 | 投标人没有《中华人民共和国招标投标法实施条例》 中明确的串通投标行为。 |
|  | 投标文件第二个信封形式评审与响应性评审标准 | 投标文件格式 | a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 签字或签章 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签名（或签章）、投标人的单位章盖章（或签章）齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 最高投标限价 | 报价投标函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 |
|  |  | 确定具体数值 | 报价投标函中报价的大写金额能够确定具体数值。 |
|  |  | 备选投标 | 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  |  | 工程量固化 清单 | 投标人填写了工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和报价投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 详见招标公告 |
|  |  | 业绩要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 信誉要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 其他要求 | 投标人的其他要求符合招标文件规定。 |
|  |  | 不存在情形 | 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第 1.4.4项规定的任何一种情形。 |

| 条款号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计：15分 主要人员：15分 其他因素-业绩：15分 其他因素-履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：50分 |
| 2.2.2 | 评标价 （满分50分） | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公证费）- 0（暂列金）-0（其他不可竞争费） 投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费） （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值） （3）评标基准价的确定： 评标基准价=评标价平均值 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在任何情况（包括因异议、投诉或其他原因导致的任何结果）下都保持不变。 注：计算错误仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按招标文件规定的计算方法计算，或多计或少计或错计投标人评标价。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 施工组织方案（5分） | 根据施工组织方案内容是否齐全、是否符合本工程的特点和实际情况等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
|  |  | 重难点分析 （5分） | 根据重点(关键)和难点工程的分析及所采取的施工组织方案、措施是否可行、是否有较详细的施工工艺流程图等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
|  |  | 质量、安全、环保及进度保证措施（5分） | 根据质量标准、安全目标是否符合招标文件要求，对施工过程中可能出现的安全、质量问题是否有较细致的事前控制措施；对项目的环境保护重点的分析是否合理、准确，对可能出现环境污染问题是否有完善、细致的事前、事中、事后控制及处理措施，是否已初步确定工序的环境控制重点；工期进度计划安排是否符合招标文件要求，是否对保证工程进度和完善的交通组织安排提出具体可靠的方案；是否考虑对环境、交通等造成影响；是否已考虑了特殊情况的影响及相关施工安排和措施；各分部、分项工程安排的前后顺序有无矛盾；工期是否满足招标文件要求的总工期及是否有阶段性目标计划等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准 | 项目经理任职资格与业绩 （15分） | 项目经理满足资格条件的得基本分9分； 在此基础上，每增加一个在已完成的油漆工程施工项目中担任过项目经理或项目副经理或项目总工的业绩加3分，最多加6分。 注：①一个合同计一个业绩，项目经理业绩与投标人业绩为同一项目时，可分别计分。 ②合同中需包含油漆施工工作内容，若合同中未能体现，需提供其他证明材料。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价（50分） | 当投标人的偏差率为0时，投标报价分值得满分50分；偏差率按下列规定按比例内插，最低分值为零分。投标报价分值精确至小数点后两位。 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=P-偏差率*100*1 （2）如果投标人的评标价<=评标基准价，则评标价得分=P+偏差率*100*0.5 其中：P为评标价所占权重分值。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 投标人业绩 （15分） | 投标人满足资格条件的得基本分9分； 在此基础上，每增加1个满足资格条件要求的业绩，加3分，最多加6分。 注：一个合同计一个业绩，项目经理业绩与投标人业绩为同一项目时，可分别计分。 |
|  |  | 履约信誉（5分） | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标文件递交截止当日查询的投标人的信用等级及投标人的信用等级评定分值情况进行评定。 投标信用分Y计算方法如下（Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值）： （1）信用等级为AA级的企业，信用分为X分（X=5，下同）； （2）信用等级评为A级（含暂A）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X； （3）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-75)/10+0.65X； （4）信用等级为C级的企业，信用分为0.45X～0.6X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-60)/15+0.45X 注：X为信用分满分值，Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值。无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算；无评定分值的B级企业，Z按75计算；无评定分值的C级企业，Z按60计算。 提醒：在江苏省公路水路建设市场无信用评定结果的投标人，可以按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》苏交规[2024]6号文件规定向江苏省交通运输厅申请评价。评标时将以江苏省交通运输厅的评价结果作为评审依据，否则，其信用等级按照暂定A级确定（信用分为85分）。 |
| 需要补充的其他内容： 1、第一条 评标方法 修改为： 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 2、第3.2.1项增加：第一信封（商务及技术文件）各评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）确定，评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。第一信封各评分因素细分项得分之和即为各投标人的第一信封综合得分。评标办法其他地方要求与本款内容不一致的，以本款内容为准。 3、增加：有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 当出现通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由。 |  |  |  |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

- 2.评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大

变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

合同协议书

鉴于（发包人名称）接受了承包人对（项目名称）全部工程的施工的投标文件，现由（发包人全称）（下称“发包人”）为一方和（承包人全称）（下称“承包人”）为另一方于    年  月  日共同达成并签订本协议如下：

1、项目概况：

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

    - 2.1合同协议书及附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

    - 2.2中标通知书；

    - 2.3投标函；

    - 2.4合同条款（含补充通知中与此有关的部分）；

    - 2.5标准、规范及有关技术文件（含补遗书中与此有关的部分）；

    - 2.6招标文件其它内容（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

    - 2.7已标价工程量清单；

    - 2.8构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

3、本合同为固定总价合同，签约合同价：人民币（大写）       元（¥     ）。

4、项目经理：           。

5、本合同工程工期为：          。

本项目质保期一年（自竣工验收合格之日起计算），一年内发生油漆脱落翘皮等由中标人免费修复。

6、由于发包人代表按本协议书第7条所述向承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定，承担本合同工程的实施和完成。

7、作为对本合同工程的实施和完成的报酬，发包人代表在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

通过工程竣工验收并达到质量要求且工程结算审核报告已经确认并提交质量保证金的支付凭证后支付至审定价的100%；支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。以上付款均不计利息。

8、承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，则采取向南通市仲裁委员会仲裁解决。

9、本协议在双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

10本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖章）           承包人：                       （盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人：              （签字）           或其委托代理人：              （签字）

日期：      年    月    日

廉洁合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          （以下称发包人或甲方）与承包人   （全称）  （以下称承包人或乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行             项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 发包人的义务

（一）发包人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的发包人责任。

（二）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（三）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（四）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的分包项目。

第三条 承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和物品，不得在工作关系单位报销任何应由承包人或个人支付的费用。

（六）承包人及其工作人员必须严格按照工作规程办事，不得损害发包人利益。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条 本合同作为                 工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第七条 本合同一式陆份，双方各执叁份。

发包人：                      （盖章）           承包人：                       （盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人：              （签字）           或其委托代理人：              （签字）

日期：      年    月    日

安全生产合同

为在             （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目发包人      （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人     （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有承包人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须了解、掌握其安全技术特性，必须制定相应的安全技术措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，项目现场必须具有相关的安全标志标牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖章）           承包人：                       （盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人：              （签字）           或其委托代理人：              （签字）

日期：      年    月    日

合同条款

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、“发包人”是指投资建设的单位，本工程发包人是南通市港航事业发展中心（又称为“发包人”）。“甲方”的定义和“发包人”的定义相同。

2、承包单位

是指接到建设单位中标通知，并与发包人签订了承包协议书的投标单位。“乙方”的定义和“承包单位”的定义相同。

3、项目负责人和技术负责人

是指由承包单位委派、全面负责其承包工程按合同规定施工的经济和技术的代理人。承包单位应将对项目负责人和技术负责人的委任以书面形式通知建设(发包人)单位。

4、工程

是指列入本合同必须完成的全部工程（包括临时工程以及由符合程序而签署变更通知和额外工程项目）。

5、施工设备

是指承包单位为实施完成本合同工程所必须的全部机械、器具等。

6、工程量清单

是指发包人列出的供投标人据以计算各工程项目投标报价(单价与合价)的工程数量清单（工程量清单所列工程数量是根据施工图纸估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。

7、合同价款

是指按承包单位在投标函中标出的投标总价。

8、技术规范

是指招标文件中的技术要求，是对本合同工程施工的技术要求。

9、合同

是发包人和承包单位法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

10、“年”、“月”和“日”

都应按公历计算。“天”：是指日历天。

11、“元”

是指人民币元，是本合同中的货币单位。

二、双方的权利与义务

甲方主要义务

1、提供本工程相关资料。

2、组织向承包人进行技术交底。

3、检查和监督乙方的施工工艺、施工质量、施工进度以及安全生产和环境保护工作。

4、审查乙方上报的工程计量支付申请，按工程计量及考核结果及时支付工程款。

5、甲方应加强对乙方安全和科学生产的教育、指导、监督。

6、甲方应及时派员检查乙方工作情况。

7、双方约定甲方应做的其他工作。

乙方主要义务

1、应严格按照有关规范及竟谈文件所规定的技术要求进行施工，全过程接受甲方监督，施工质量按同一标准进行验收。由乙方填报“工程报验及计量单”，由甲方派员进行质量验收和数量审核。

2、为确保施工质量，应及时向甲方或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与相关部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有的协调工作由承包人自行完成。

3、施工中机具、材料等皆由乙方负责，乙方应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响环境卫生。

4、如甲方认为必要，乙方应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

5、甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在两天内乙方未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

6、施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的工程质量等级。

7、承包单位应按照甲方的管理、考核要求，做好内部管理工作。

8、应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。工程结束后按甲方要求提交相关资料和决算（一式两份）及相应的电子文档、照片一份，并配合甲方进行工程验收。

9、严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，安排专人负责具体安全生产保护与监督工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

10、乙方应在整个施工期间对其为本合同工程工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置；乙方应根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）及省厅相关文件要求依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”。办理上述保险的一切费用均由乙方承担，按工程量清单报价包干使用。

11、未经甲方同意，不得将本工程进行转包或分包。

12、乙方必须无条件接受发包人要求组织的交竣工验收，相关费用包含在合同总价中。

13、双方约定乙方应做的其他工作。

三、合同形式

1、本合同为固定总价合同。合同价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、各种措施费、劳务费、管理费、协调费、维护费、评审费、利润、规费、税金、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的全部费用。

除非合同条款中另有规定，在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

2、在合同执行期间，发包人不提供完成本合同所需的其它任何生活（含食宿）、办公设施及交通、通讯工具等，相关费用承包人在报价时应充分考虑并包含在合同价中。

3、保险（投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定）：

（1）工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保(其中第三方责任险保额不低于人民币50万元)，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付；

（2）承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险(保额不低于100万元/人)由投标人自行投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付；

（3）根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》 (人社厅函〔2017〕53号)及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付；

（4）承包人应当依法参加安全生产责任保险，安全生产责任保险的保费从安全生产费用中列支。

4、在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人自行处置，且应满足环保要求，不得因此给业主带来投诉、争议或索赔。废料的残值及处置费用，均由承包人自行得益或承担，并在投标报价中充分考虑。

5、承包人施工时应按相关规范和发包人的要求做好安全防护和环境保护工作，不得污染周边环境。若因承包人原因给发包人造成污染的，由此产生的损失或赔偿由承包人承担。

6、施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。承包人应将生活及施工中留下的杂物、垃圾等清理出施工范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响环境，其费用由承包人自行负责，投标人在投标报价时应充分考虑。

7、承包人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招[2009]6号）”的规定，对投标人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

四、转让和分包

未经发包人同意，承包单位不得将本合同转让和分包。

五、合同范围

l、除另有规定外，合同工程包括施工单位承包的全部工程以及施工中需要的人力、材料、工程设备和一切施工设施(无论是临时性的或永久性的)等，均由承包单位负责。

2、合同单价为全费用综合单价，符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单中，作为某项目的附属工程或相关工程的未列支付细目不予单独计量的内容（包括相应施工措施费、规费等），其费用应已分摊在本合同工程与之有关的项目单价或总额价中。之后任何时候，承包人不得以变更的形式追加上述费用，也不得拒绝按要求完成上述工作内容。

3、本工程所用的全部材料，均由承包单位，按照就近、运输合理的原则，自行采购、运输和保管，并计列到工价，由承包单位在合同工期内一次包定。

六、履约担保

本项目不需要承包人提供履约担保。

- 七、质量保证金

- 质量保证金金额：工程结算审定价的3%。

- 被江苏省公路水运建设市场信用评价等级为AA级信用等级的，质量保证金为2%；被列入江苏省公路水运建设市场红名单的，质量保证金为1.5%。

- 质量保证金的缴纳：质量保证金在工程进度款支付时不扣留，承包人在竣工验收通过后向发包人缴纳质量保证金。如采用保函，保函的格式应符合招标文件的规定或是招标人批准同意的格式，且保函正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。质量保证金采用现金、支票形式提交的，不计息。

质量保证金的退还：在整个合同工程质保期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否履行维修义务。如无异议，发包人将在核实完成后将质量保证金一次退还给承包人。

八、书面通知

凡根据合同规定，由发包人、承包单位发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

九、图纸供应

详见附件。

十、施工和管理

承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包单位应交纳的各项规费、附加费用均由承包单位自行负担。

十一、施工设备、器材、材料供应

为完成本合同工程施工所需的全部施工设备（含试验和自检测量等设备）、器材、材料均由承包单位负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。

十二、工程数量

工程量清单所列工程数量是估算的工程量，结算时应根据业主认可的计量和签证单为准。

十三、暂列金额

本项目不设暂列金。

- 十四、工程质量及验收标准和依据

- 1、以甲方或其代表以书面形式批准的变更通知或施工指导意见、国家颁发的施工技术或验收规范和质量检验标准及有关规定为依据。工程竣工验收达到交通运输部发布的《水运工程质量检验标准》合格等级。

2、发包人要求承包单位确保工程合格，验收不合格的工程造成的一切损失由承包单位负责。

十五、付款办法

通过工程竣工验收并达到质量要求且工程结算审核报告已经确认并提交质量保证金的支付凭证后支付至审定价的100%；支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。以上付款均不计利息。

十六、不合格的材料和工艺

承包单位在本工程中不得使用不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照发包人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包单位自行负责。

十七、变更

在本项目施工过程中，甲方认为有必要时，在不进行大范围调整的前提下，可随时提出工程修改，乙方应无条件满足甲方要求。若乙方提出工程修改变更，需经甲方同意。

十八、安全生产

1、乙方应遵守南通市港航事业发展中心的有关规定，加强施工的管理，健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员的安全。指定专人作为安全员负责日常安全的督导。

乙方安全第一负责人为     ，安全员      。

2、乙方在施工过程中产生的任何生产事故与其他第三方发生的任何纠纷，概由乙方负责，与甲方无涉。

3、甲方应加强对乙方安全生产的教育、指导、监督。甲方发现乙方有违反安全作业的行为，将以书面形式通知乙方并进行相应的考核，处罚金额将在乙方工程款中扣除。

4、在施工过程中，承包单位应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)，由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包单位自负，发包人不承担任何责任。

5、安全生产费用按招标人设定的固定金额（最高投标限价的1.5%，不足2万元按2万元计）计入“工程量清单100章”中。该安全生产费用专门用于完善和改进工程项目安全生产条件、保障安全作业环境以及安全施工措施、提高应急能力水平，不得挪作他用，投标人在报价时不得修改。安全生产费的支付采用计量支付与总额包干相结合的方式，具体计量支付办法见《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）。

安全生产费用中的安全生产辅助费在计量支付时按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2025〕1号）文件中102-3-1~102-3-10清单子目所涉及的子目计量费用合计的30%计取。按上述标准计取的生产辅助费不足的，由投标人在报价时自行考虑并计入其它工程细目中，发包人不再额外支付。

以总额为单位计量的安全生产费用项目，计量时施工单位应当提供经监理确认的开展相关工作的台账或影像资料等必要的证明材料。具体按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》苏交规〔2025〕1号执行。

十九、交工资料

工程交工前，承包单位应按发包人规定或要求提交相关资料。

二十、竣工清场

工程初步验收交付使用前，承包单位应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

二十一、违约

1、甲方将按照有关技术规范所规定的要求对乙方施工工程的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修。

2、在施工过程中，因乙方施工管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

3、因乙方原因致使工程施工质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

4、逾期交工违约金：1000 元/天；逾期交工违约金限额合同总价的5%。

对于因乙方原因造成工期滞后事实或可能，甲方根据总体工期要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。

二十二、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

二十三、税金和保险

政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

根据国家规定，发包人要求承包单位参加工程保险和人身意外伤害及装备保险、工伤保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

二十四、争议解决

承包人与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，则采取向南通市仲裁委员会仲裁解决。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国民法典”执行。

二十五、廉政建设

本合同双方应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、保证建设资金的安全和有效使用。

二十六、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位章后生效，至全部工程完工后经竣工验收合格后失效。

第五章  工程量清单

（详见工程量固化清单）

第二卷

- 第六章  图纸

- （无）

第三卷

第七章  技术标准和要求

说  明

1.技术标准：是指由国家、行业或地方政府颁布的（现行的）标准、规范、规定或规程，以及为实施某项工程特别制定的专项标准、规定或规程。

2.承包人施工过程中应严格执行施工图纸、现行规范规定的技术标准，并按监理人要求进行施工。

3.在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的规定执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

4.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在21天前报经监理人审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本技术标准和要求。但这种批准，应不能免除承包人根据合同规定所应承担的任何责任。

5.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本技术标准和要求另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

A.中华人民共和国国家标准。

B.关部门标准与规范。

第四卷

第八章	投标文件格式

（第一信封 商务文件格式）

封面格式

焦港船闸闸区围栏油漆保养工程

投标文件

第一信封  商务技术文件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

一、投标函

致：南通市港航事业发展中心

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以第二信封报价文件中的投标总价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在规定的递交投标文件之日起90天的投标有效期内不修改、撤销投标文件，该期限届满之前，本投标函对我方将始终具有约束力，我方随时接受中标。

3.质量目标：        ，安全目标：        ，工期：        。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.（其他补充说明）。

投标人：      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）授权委托书

本人      (姓名)     系       (投标人名称)     的法定代表人，现委托  (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件）及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。

投标人：            (盖单位公章)

法定代表人：            (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：            (签字或盖章)

身份证号码：

年     月     日

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：            性别：     年龄：     职务：

系(投标人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人：         （签字或盖章）

年     月     日

注：如果由法定代表人签署投标文件的，无需提交授权委托书。

三、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构及框图方式表示。

说明

四、拟分包项目情况表

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：本项目不允许分包。请在“分包的工程项目”一栏填写“无”。本表不可缺省。

五、资格审查资料

表1企业基本信息表

| 申请人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务： |  |  |  |  |  |
| 营业范围： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  | 信用等级： |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |  |  |
| 办公地址： |  |  |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 安全许可证证书编号： |  |  |  | 安全许可证证书有效期： |  |
| 基本户开户行： |  |  |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |  |  |  |  |

注：本表后附营业执照、企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息、资质证书、安全生产许可证复印件（或扫描件）。

表2 拟投入本项目主要人员情况表

| 序号 | 在本项目 任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 专业工作年限 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供项目经理等人员相关证书和社保缴费证明复印件（或扫描件）。

表3 拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 合同时间 | 项目名称 | 项目职务 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：须提供项目合同复印件（或扫描件），若上述材料无法体现相关内容（如项目职务等），须同时提供委托方出具的加盖公章的相关证明材料复印件（或扫描件）。

表4 投标人业绩表

| 序号 | 项目名称 | 发包单位 | 开、竣工时间 | 合同价 | 项目经理 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供项目合同复印件（或扫描件）。

表5 投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：             (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年     月     日

六、其他材料

### 1、拟投入项目经理任职承诺书

### 致：（招标人名称）

### 我单位自愿参加                     项目的投标活动，并郑重承诺：

### 本项目如中标，中标后拟投入本项目的项目经理能立即赴本项目任职，且不在本项目以外的项目兼任职务。

### 我方如有违背承诺，愿意承担相关违约责任。

投标人：             (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年     月     日

### 2、不拖欠民工工资的承诺书

致：（招标人名称）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本签名人以（投标人全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建       项目         标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

- 2、我公司雇佣民工的，将按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我公司未按合同约定与民工结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚。

4、本公司同意：在合同执行期间发包人可视我公司对民工工资支付情况，上报履约考核。

投标人：             (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年     月     日

### 3、同意代偿债务承诺函

致：（招标人名称）

我方参加了        项目        标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方对我方的分包人和劳务分包人因实施本合同工程而产生的债务偿还承担连带责任，此类债务包括拖欠的人工工资、材料款、设备租赁款。我方负责督促、协调分包人和劳务分包人及时偿还债务。

若由于上述债务纠纷引发上访事件，我方接到发包人通知后将立即派代表协调解决。在债务事实清楚而未能妥善解决的情况下，贵方有权直接在贵方负责建设管理的任何工程项目中属于我方的未付合同款中代为偿付有关债务款项。同时，我方承认贵方因此降低我方履约考核等级的结果。

投标人：             (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年     月     日

4、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：（招标人名称）

我单位自愿参加                 项目          标段的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则；

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效；

3.在本项目中无弄虚作假，无围标串标行为；

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包；

5.我方如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，并在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：             (盖单位公章)

法定代表人(或其委托代理人)：         （签字或盖章）

年     月     日

5、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

本人自愿申请参加江苏省公路水运工程主要从业人员信用评价，在此郑重承诺：

1.在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息，均由本人亲自确认；所有信息都是真实、准确的；

2.按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相关信息；

3.同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，接受社会监督；

4.同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依法对本人信用信息进行查询；

5.如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，按照信用管理规定记入本人信用档案，并在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承诺人：             （亲笔签名）

日期：    年    月    日

注：本承诺书主要从业人员为拟投入本项目的项目经理，需由拟投入本项目的项目经理在签名处亲笔签名。

6、投标人认为应提供的其他材料

（第二信封 报价文件格式）

封面格式

焦港船闸闸区围栏油漆保养工程

投标文件

第二信封  报价文件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

一、投标函

（招标人名称）：

- 1、我方在仔细研究了              （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）    元（¥    ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、（其他补充说明）。

投 标 人：    （全称）   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年         月         日

### 二、已标价工程量清单

注意事项：

1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。

2、投标人不允许修改招标人提供的工程量清单的指定价格或指定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该投标人的投标文件做否决投标处理。

3、投标人发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用招标人提供的固化工程量清单填写，禁止采用报价软件自动生成打印或导出