2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目

询价采购文件

项目编号：2023RGXBQY

档案编号：20233301

采 购 人：南通市公路事业发展中心

代理机构：捷宏润安工程顾问有限公司

二〇二三年一月

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 采购项目需求	11

第四章 评审方法和程序	13

第五章 合同授予	16

第六章 履约验收及付款	25

第七章 质疑与投诉	26

第八章 响应文件格式	29

各询价响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次项目询价顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！

- 询价公告

捷宏润安工程顾问有限公司（以下简称代理机构）受南通市公路事业发展中心（以下简称采购人）的委托，对2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目拟用询价方式组织采购。

一、项目基本情况

1、项目编号：2023RGXBQY

2、项目名称：2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目

3、采购方式：工程类询价

4、预算金额：人民币贰拾贰万捌仟元整（¥：228000元），限价人民币贰拾贰万捌仟元整（¥：228000元），本项目采用固定单价，清单报价方式，工程量清单将采用补遗方式上传到本公告附件处，请自行关注。

5、采购需求：主要建设内容为电力电缆敷设、挖土方回填土方、电缆井制作安装、箱变基础等。具体详见询价文件第三章“采购项目需求”和工程量清单。

6、质量要求：验收合格

7.环保要求：落实环保及节能减排主体责任和相关要求，确保不发生县级以上相关部门关于环保问题的通报。

8、安全要求：安全生产无责任事故。

9、工期要求：计划2023年1月开工，2023年3月15日前完工。实际开工日期以采购人通知为准。

10、缺陷责任期：自项目验收合格之日起12个月。

二、投标供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行扶持中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。供应商为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，需按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3、其他资格要求：

（1）供应商必须是独立法人，具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（2）资质要求：供应商须具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质，且同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质和建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；

（3）项目负责人要求：供应商拟派项目负责人须具备二级或以上注册建造师（机电工程专业），同时具有有效的安全生产考核B证且必须满足下列条件：

注：《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件规定：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废；2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是16位）。本项目供应商拟投入项目负责人为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书。

拟投入本项目的项目负责人必须为供应商自有员工，提供供应商所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目成员在供应商处参加社保的有效证明材料。

注：社保缴纳证明材料需含缴费起止时间（2022年10月至2022年12月或2022年11月至2023年1月)、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章。社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。因疫情缓缴社保的须出具社保缓缴证明。

4.信誉要求：响应文件递交截止日当日，供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单。

5.本项目不接受联合体投标。

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报价的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情在有关网站上公示。

7、供应商成交后不得将成交项目分包或转让给其他主体实施。

三、政府采购政策功能落实

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

三、询价文件的获取

1、申请

申请时间：自公告上网发布之日起至2023年2月7日17：30，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:30整（节假日除外）。

申请地点：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

申请方式：可以至采购代理机构现场申请，也可以联系采购代理机构通过电子方式进行申请（联系人：钱先生，联系电话15162861908，邮箱1255825247@qq.com）

申请提供资料：按附件提供《申请函》，通过电子方式申请的供应商请提前联系采购代理机构。

未按要求进行申请的不具备询价资格。

2．获取询价文件

请自南通市交通运输局—公共资源交易栏目下载询价文件。

询价文件售价300元，请在提交《申请函》的同时缴纳给采购代理机构，无论何种情况不予退还。

四、询价响应文件递交

1、接受时间：2023年2月8日9时00分

截止时间：2023年2月8日9时30分

2、地点：南通市如皋市惠民西路南通市公路事业发展中心如皋分中心三楼东会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、因疫情防控需要，询价响应人现场递交响应文件的法定代表人或委托代理人仅允许一人参与投标，并携带有效身份证明出席。

注：因疫情防控需要，询价响应人现场递交响应文件的法定代表人（或其委托代理人）仅允许一人参与谈判，并携带本人身份证原件、法定代表人身份证明书[或其授权委托书（如有）]原件。

法定代表人身份证明书[或其授权委托书（如有）]原件除在响应文件中装订外，另须准备一份在递交响应文件交由采购人或代理单位收取、核验。

五、开启

1、时间：2023年2 月 8日9时30分

2、地点：南通市如皋市惠民西路南通市公路事业发展中心如皋分中心三楼东会议室

六、其他

已回函确认参与本项目的询价响应人，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在截止时间前书面告知采购人，如无故不参加投标而造成投标供应商不足3家而重新采购的，若重新采购的采购需求、资格要求等未发生改变，采购人可以拒绝其参加重新采购的投标。

七、发布公告的媒介

本次询价公告发布在南通市交通运输局网站（网址：http://jtysj.nantong.gov.cn/）上。南通市交通运输局网站是本项目询价公告、补遗书、询价文件澄清、成交结果公告等采购信息约定的唯一公开发布媒介。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市公路事业发展中心

地    址：南通市如皋市惠民西路

邮    编：226500

联 系 人：祝鑫、米军

联系方式：13912216988、13921688928

2、采购代理机构

名    称：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

联系人：沙云天、邱海峰

电话：18551417471、18036206278

邮编：226001

2023年1月29日

附件：

申  请  函

致：南通市公路事业发展中心

我公司已获悉贵单位发出的2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目询价公告，经研究决定，我单位拟申请参加本项目询价采购。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

- 供应商须知

一、说明

1.本询价文件仅适用本项目组织的采购活动。

2.该次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。本项目授权项目监管和采购代表为南通市公路事业发展中心如皋分中心，授权其签订合同等事宜。

3.本询价文件的解释权属于采购人。

4.供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在采购活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的采购活动。

二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构发布的书面信息为准。

3.代理机构对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对参与采购的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改通知，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

三、响应文件的组成及装订

1.响应文件由“A. 资格后审材料文件、 B. 商务标响应文件、C.电子版响应文件”共2部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人亲笔签名并加盖公章。

3.商务标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

四、响应文件的份数、签署和退还

1.响应文件，均为一份“正本”和二份“副本”。

2.在每一响应文件上要明确标注项目名称、编号、响应文件各自对应的响应文件名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人亲笔签名（或盖公章）并加盖公章。“副本”可复印，但须加盖公章。

4.采购活动开始进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件【A】【B】分别单独密封，【C】密封至【B】的封袋内。

2、密封后，应在每一密封的响应文件封袋上明确标注项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

六、响应文件内容

A、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

B、商务响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件及电子版响应文件。）

C、电子版响应文件（格式参见第八章）

七、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标响应。

八、响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、响应文件中报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、响应报价包括为完成本项目的全部费用，包括并不限于人工、材料、设备使用费、交通、通信、管理费、利润、规费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

6、本项目采用本项目采用综合单价合同。合同综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，合同总价为最终实际完成的检测工作量×合同综合单价。

国家有关政策、税收规定，请供应商自行调查了解，并在报价时应充分考虑。

在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同单价不予调整，因此，供应商应充分考虑本项目实施期间的各种风险。

响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按本章第十二条变更的估价原则执行。工程量清单中所列工程量的任何错误、遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的义务和其应按规范履行合同的责任。

除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作均由成交人自行解决，费用含在投标报价中。

供应商应认真填写工程量清单中所列工程细目的单价、合价和总额价。

工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，采购人将不予支付。

符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为分摊在相应合同工程的有关子目的单价或总额价中。

本次采购采用工程量固化清单，供应商编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价（采购人指定单价项目，供应商不得修改），供应商不得对采购人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等），若供应商擅自修改工程量清单或者供应商的报价发生了算术性修正，属重大偏差，响应文件按否决投标处理。

九、采购响应费用

无论采购过程和结果如何，参加采购的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

十、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

十一、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、质量保证金

质量保证金金额：最终结算价的3%。

竣工验收合格后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合招标文件要求。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金在缺陷责任期（12个月）满且向中标人提交申请后15日内付清。

质量保证金是否计付利息：否。

十三、变更的估价原则及结算方式

1、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由成交人根据投标时的报价计算依据、中标价下浮率等自拟出单价的申请，由发包人委托具有工程造价咨询资质的中介机构根据采购时的预算编制原则及中标价下浮率对成交人申请的单价进行审核，最终以中介机构审计结果为准。

2、最终的结算付款方式，以双方签订的政府采购合同为准。

十四、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

工程验收并经结算审核核定后，支付至工程结算审定价的100%。上述付款不计利息。

十五、响应有效期

响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

十六、响应文件递交时间及地址

供应商必须在2023年2月8日 9：30前，将响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。地址：南通市如皋市惠民西路南通市公路事业发展中心如皋分中心三楼东会议室。如有变动另行通知。

十七、评审时间及地址

评审时间为开标结束后。地址：南通市如皋市惠民西路南通市公路事业发展中心如皋分中心三楼东会议室，如有变动另行通知。

十八、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 采购项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

1.项目概况：主要建设内容为电力电缆敷设、挖土方回填土方、电缆井制作安装、箱变基础等具体详见工程量清单。

2.质量要求：验收合格。

3.安全要求：安全生产无责任事故。

4.环保要求：落实环保及节能减排主体责任和相关要求，确保不发生县级以上相关部门关于环保问题的通报。

5.工期要求：计划2023年1月开工，2023年3月15日前完工。实际开工日期以采购人通知为准。

6.缺陷责任期：自项目验收合格之日起12个月。

7.付款方式:

本项目采用综合单价合同。工程验收并经结算审核核定后，支付至工程结算审定价的100%。上述付款不计利息。

- 评审方法和程序

一、采购人委托代理机构组织采购活动

1.成立评审小组，由采购人依法抽取3人或3人以上单数的有关专家组成。

2.参加现场开标的供应商的法定代表人或委托代理人须持身份证准时参加开标会。

二、评审小组

1.评审小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

（1）响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）推荐按响应报价，价格由低到高按次序排列第一的成交人名单；

2.评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购人答复供应商提出的质疑。

3.采购评审活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向供应商或与评审比较工作无关的其第三方及人员泄露。

4.在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

三、评审原则及方法：

1. 采购人将委托评审小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的报价评审。

2.评审小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对供应商所提供的从供应商资格条件等是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3.判定符合采购需求、质量和服务相等的供应商后，针对其报价进行最终判定。

4.本次项目最高限价：人民币贰拾贰万捌仟元整（¥：228000元），超出最高限价的作无效响应处理。

5.报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效响应处理。

6. 本项目执行扶持中小企业、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

7.本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。最低报价相同的，由采购人代表  随机抽取  方式确定成交人。

8.评审小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效响应处理。

9.评审小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购评审活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

10.采购评审活动开始后，评审小组成员对询价文件的细则若有争议，由评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

11.对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖公章的；

2、响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、响应报价超出项目预算的；

6、评审小组可以认定为无效响应的其他情况。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.供应商或对询价文件作实质响应的供应商，不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商报价均超出最高限价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

七、成交通知

询价采购评选活动结束后，采购人将成交结果在南通市交通运输局上公告1个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 合同授予

一、成交人在接到采购人的《成交通知书》后15日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对询价文件作实质性修改，否则由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交人的响应文件及评审比选过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

合同协议书

南通市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）、南通市公路事业发展中心如皋分中心（项目监管及业主单位）为实施   2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目，发包人已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 项目内容与范围

招标内容：主要建设内容为电力电缆敷设、挖土方回填土方、电缆井制作安装、箱变基础等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函（含报价投标函）及投标函附录；

（4）工程量清单计量规则；

（5）技术规范；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）响应文件；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.本合同为综合单价合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）             元（￥       ）。

支付方式约定为：工程验收并经结算审核核定后，支付至工程结算审定价的100%。上述付款不计利息。

4.质量保证金

质量保证金金额：最终结算价的3%。

竣工验收合格后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合招标文件要求。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金在缺陷责任期（12个月）满且向中标人提交申请后15日内付清。

质量保证金是否计付利息：否。

5.承包人项目负责人：                ，联系电话      。投入本项目人员见本合同协议书附件。

6. 质量要求：验收合格；安全要求：安全生产无责任事故；环保要求：落实环保及节能减排主体责任和相关要求，确保不发生县级以上相关部门关于环保问题的通报。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照发包人指示开工，计划开工日期为2023年   月    日，计划完工日期为2023年   月   日。缺陷责任期：自项目验收合格之日起12个月。

10. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格、缺陷责任期满后失效。

11．本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 投入本项目主要人员名单

发包人：                （盖单位章）              承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （亲笔签名）     法定代表人或其委托代理人：     （亲笔签名）

年       月         日                        年         月          日

附件

投入本项目主要人员名单

| 序号 | 在本标 段任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  | 身份证号 | 社保 缴纳单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书 名称 | 证 号 |  |  |  |

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目（项目名称）的项目法人南通市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）、南通市公路事业发展中心如皋分中心（项目监管及业主单位）。发包人与该项目的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通迅工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工验收后止。

6.本合同作为2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目(项目名称) 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7.本合同一式四份，由发包人和承包人各执两份。

发包人：                （盖单位章）        承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （亲笔签名）  法定代表人或其委托代理人：       （亲笔签名）

年       月         日                  年         月          日

安全生产合同

为在2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人南通市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”） 、南通市公路事业发展中心如皋分中心（项目监管及业主单位）。发包人与承包人             （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的亲笔签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               （盖公章单位）         承包人：             （盖公章单位）

法定代表人或其委托代理人：      （亲笔签名）  法定代表人或其委托代理人：      （亲笔签名）

年     月    日                               年     月    日

- 履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时按期完工。

二、如采购人和成交人双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有关权威鉴定部门的质量鉴定结果为准。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、按双方合同的约定，及时支付工程款。成交人凭经采购方见证的采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票向采购人按规定进行资金结算。

- 质疑与投诉

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加采购活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人亲笔签名并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人亲笔签名并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须亲笔签名并加盖单位公章），未按要求亲笔签名和盖公章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

第八章 响应文件组成

响应文件由资格后审材料文件、商务响应文件、电子版响应文件三部分组成。

一、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

1、资格声明函原件；

2、授权委托书或法定代表人身份证明原件；

3、供应商信用承诺书原件；

4、供应商情况一览表及按询价文件资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章。）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明（提供复印件并加盖公章）；

（2）供应商基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息）；

（3）电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质证书，备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质证书和建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；

（4）供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单截图，在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单截图，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单截图；

注：上述截图请在本项目询价公告书发出后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

5、其它需要提交的资格审查材料。

二、商务响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件及电子版响应文件。）

1、投标函；

2、已标价的工程量清单；

3、中小企业声明函或残疾人福利性标声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）。。

三、电子版响应文件

电子版响应文件（包括资格后审材料文件、商务响应文件，全部内容均存入一份U盘即可。分项报价明细表为excel格式，其他内容均采用word格式。同时提供所有盖公章后纸质版响应文件的扫描件。）。电子版响应文件不得设置密码并保证无病毒。

第一部分格式：

2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目响应文件

资格后审材料文件

（资格后审）

项目编号：2023RGXBQY

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（亲笔签名）：

日    期：

1、资格声明函

南通市公路事业发展中心：

我单位（单位名称）认真对照     （项目名称）                   项目询价文件（含所有澄清、修改文件），符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并郑重声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应供应商（盖单位公章）

年    月    日

2、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人     (姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人(签名或签章)：

身份证号码：

委托代理人(亲笔签名)：

身份证号码：

年    月     日

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系(供应商名称)           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）

日期：   年   月   日

注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

3、供应商信用承诺书

致：南通市公路事业发展中心

我单位 （单位名称）自愿参加                  项目投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 响应文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方成交，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，并记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关网站上公开。

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（亲笔签名）：

日期：   年   月   日

4、供应商情况一览表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资质等级证书（如有） | 等 级： 证书号： |  |  |
| 单位简介： 技术人员总数： 人 |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（亲笔签名）：

年    月    日

注：本表后附询价文件资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章）

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明（提供复印件并加盖公章）；

（2）供应商基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息）；

（3）电力工程施工总承包三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质证书，备承装（或修或试）电力设施许可证五级或以上资质证书和建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；

（4）供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单截图，在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单截图，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单截图；

注：上述截图请在本项目询价公告书发出后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

5、其他材料

①项目负责人资格证书

②其他

第二部分格式：

2023年南通市公路事业发展中心G204如皋服务区箱变迁移项目响应文件

商务响应文件

（资格后审）

项目编号：2023RGXBQY

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（亲笔签名）：

日    期：

### 1、投标函

（采购人名称）：

1、我方               （单位名称或联合体名称）在仔细研究了           （项目名称）       项目编号询价文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥        元）的投标总价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成该承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                       （其他补充说明）。

供应商(盖单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签名)：

地址：

电话：

传真：

年___月___日

### 2、已标价的工程量清单

注意事项：

1、供应商应按照采购人提供工程量固化清单逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。

2、供应商不允许修改采购人提供的工程量清单的指定价格或指定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该供应商的响应文件做否决投标处理。

3、供应商发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向采购人提出，在采购人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用采购人提供的固化工程量清单填写并打印，禁止采用报价软件自动生成打印或导出。

### 3、《中小企业声明函》等（如有）

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。